문서번호	시설보수과-561
보존기간	년
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	01/27 이규상
협조

정기점검 보고서

(목동교 : 상부)

2014.  1.

□ 시설물명 : 목동교

시설물개요	폭 : 19.9m~26.1m 연 장 : 240m	법정구분 : 2종	상태등급 : B등급	준공년도 : 1968년 1986년
관리책임자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		천석기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		천석기
			시설7급		전재형

○ 점검일시 : 2014.  1. 24. (금요일)

○ 점검구간 : 목동교 상부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용

○ 새로운 이상 발생 개소 : 없음

위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치계획	전문가 자문여부	사 진 번 호
상 부	포장면, 포장상태, 난간, 조인트 이상유무 확인결과 이상없음

끝.