문서번호	정수운영과-2032
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	02/22 代권영철
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(2.22)

2016년  2월  22일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	596	539		602	539
2	4951	634		421	700
3	4946	639		394	703
4	607	539		407	700
5	70	536		386	708
6	396	700		401	700
7	402	703		599	539
8	603	540		4949	644
9	410	702		4948	635
계	9병	5,532kg		9병	5,868kg
계량소무게	13,680kg			5,950kg
용기무게	5,532kg			5,868kg
발주 수량 (81,000kg)	금회납품량		8,100kg
	납품누계		32,400kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	48kg			82kg
납품자 및 차량번호	성명: 이 재 준			차량번호 : 82너4334