수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김재돈	김철	02/22 이원철

명에 의하여 법정수도꼭지 등 수질검사 업무추진과 관련 출장하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 02. 22

보고자 주무관*김재돈

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2016. 02.22(월)

- 출장시간 : 09:30~16:30

2. 대    상 : 법정수질검사, 민원처리 등 수질검사

3. 검 사 자 : 김철, 김재돈

4. 검사항목 : 탁도 등 5개 항목

5. 수질검사 현황

(단위:개소)

계		법정		관 말 정체지역		수계관말 정체지역		배 수 지 관말지역		소배수지 저수조		동파점검		민원
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
5		4												1

▣ 붙임 : 수질검사 내역 1부.  끝.