비상구 관리실태 등 확인 조사서-(강남피타워)

대상명	강남피타워 (구. 양재타워)		위 치	서초구 양재동 11-149
대표자	******	전화번호	********		처종(업종)	복합건축물
규 모	**************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	- 비상구 폐쇄 발견하지 못함. 옥상 출입문 평시 잠금상태, 유사시 자동으로 개폐연동됨	비상구 상시 개방 상태 유지 토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 확인한바 특이사항없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 설치 확인한바 특이사항 발견하지 못함	피난통로상 물건적치 엄금 토록 지도함
비상구 변경행위	변경행위 등 발견못함 소방시설관리 유지토록 지도함
비 고	안내문 배부 및 소방교육실시함	교육인원 : 50명

결재	★소방행정과장		예방과장		소방서장
	장세남		박태일		02/22 권혁민
협조	남궁윤	홍성모