함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	아파트 인입 급수배관 정비 요청

1. 아파트 노후 공용 급수배관 교체 공사 중 수도계량기실 외부 인입관 및 밸브가 노후되어 있어 아래와 같이 정비 요청합니다.

가. 노후 급수관 정비 개요

위 치	정비 공사개요	비고
도봉구 창4동 33 창동주공19단지아파트	D=200mm CIP(주철관) 밸브 및 인입배관

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부. 끝.

	현장민원과장
주무관	장용수		현장민원과장	02/22 한병주
협조자
시행	현장민원과-2359	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-2913	/전송	02-3146-2929	/	12345a@seoul.go.kr	/	대시민공개