		서부수도사업소
CU-20140127112038-A07-0962014004654-E0500-1&
수신자		마포구 월드컵북로33길 9 201호 김지윤 귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 김지윤님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	김지윤
주소	서울특별시 마포구 월드컵북로33길 9 201호 ( 성산동 ) ( 121 - 250 마포구 성산동 165-5 201호 )
민원내용	수돗물을 끊이면 하얀색 침전물이 생겨 음용을 할수가 없다고 함.방문전 통화요청

검사자	직급 :		7급	성명 :		윤영재	채수일자		2014년 01월 27일
검사일자	2014년 01월 27일						처리일자		2014년 01월 27일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.18			0.11			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
하얀색 침전물이 생겨 수질검사 요청	- 하얀색 침전물이 생기는 원인은 물속에 포함되어있는 미네랄 성분이 끓이면 가라앉는것이고 현재는 확인 결과 하얀색 침전물을 발견하지 못했으며 - 수질검사 결과는 5항목 모두 수질기준이내로 적합하여 - 아리수의 안전성과 우수성 등을 홍보하였음

끝.

								서부수도사업소장
주무관							윤영재				수질팀장					조성관					행정지원과장					01/27 강혜식
협조자
시행			행정지원과-2079										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41																/
전화		02-3146-3544							/전송			02-3146-3579					/	yyjj5184@seoul.go.kr													/	대시민공개