서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	소방안전 현장확인 특별기동반 운영결과(세운스퀘어 등 4개소)

1. 관련근거

가. 예방과-17551(2015.7.20.)호『소방시설 자체점검 업무 개선방안』

나. 예방과-25904(2015.10.27.)호『2015년 겨울철 소방안전대책』

2. 화재발생 위험이 높아지는 겨울철을 맞아 「소방안전 현장확인 특별기동반」을  가동하여 현지 확인하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2016. 02. 22.(월) 13:00~17:00

나. 장     소 : 세운스퀘어(종로구 창경궁로 109) 등 4개소

다. 확 인 반 : 소방위 경봉규, 소방위 한윤섭, 소방장 민정기, 소방교 김혁중

라. 내    용 : 자체점검 표본점검 대상 확인점검

마. 확인결과 :

연번	대상	점검결과	조치사항	점검자
1	세운스퀘어 (종로구 창경궁로 109)	양호	○ 현지시정(즉시제거) - 옥내소화전 앞 이불 적치(지상1층 침구상점)	위.경봉규 장.민정기
2	종로빌딩 (종로구 인사동5길 42)	양호	○ 현지시정(램프교체) - 피난구유도등 점등불량(지하3층 기계실)	위.경봉규 장.민정기
3	여의도관광호텔 (영등포구 은행로 62)	양호	○ 현지시정(즉시부착) - 옥내소화전 펌프 표지 탈락(지하1층 기계실)	위.한윤섭 교.김혁중
4	여의도씨티아이 (영등포구 경인로 882)	양호	○ 현지시정(램프교체) - 피난구유도등 점등불량(지상3층 관리실)	위.한윤섭 교.김혁중

끝.

담당자	민정기		검사지도팀장	김명식		예방과장	02/23 代김현정
협조자	담당자	한윤섭		담당자	경봉규
시행	예방과-4666	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울소방재난본부 예방과(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1524	/전송	02-3706-1549	/	alswjdrl@seoul.go.kr	/	대시민공개