문서번호:예방과-2722

현장확인 결과보고서

확인일시	2016. 02. 22.(월) (10:30~11:30)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				현동욱			탁한수			02/23 최광수
대상명 및 위치	******* ****************		대표자 및 전화번호		*** *************
관계인	***** ***	업종	근린생활시설					소방안전관리자				***
자체점검 실시자	나은방재시스템	자체점검 실시기간	**********.					소방시설관리사				***
규 모	철근콘크리트벽식구조, 슬라브지붕 지상 4층/지하 1층, 연면적 682.20㎡ (일부일 경우 사용층 : ,사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	- 자체점검 결과보고서 내용과 일치함.
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	- 자체점검 결과보고서와 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	- 점검기간 및 점검내용 적합함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	- 점검기구를 이용하여 점검함.
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	- 소방시설관리사*****점검기간 중 참여함.
기타사항	****************************	확 인 자 위. 현동욱 교. 구성서