문서번호	현장민원과-3766
결재일자	2016.2.23.
공개여부	대시민공개

주무관	현장민원과장				결재
최정화	02/23 代권영하
협 조
	주무관		김우섭

교 육 일 지

(수도계량기 교체)

교육일시	‘16. 02. 22 (13:00~13:30)
교 관	현장민원과장(계량기 분야 총괄 담당)
교육대상	직원(1명) 및 계량기 교체 기간제 근로자(10명)
교육개요	1. 동절기 안전관리 및 작업수칙 준수 철저 2. 가정폭력 및 성매매 등 여성폭력 통합교육 3. 계량기 교체 전․후 조치 및 복장준수 (민원발생 최소화) 4. 사고보고체계 유지 및 안전장비 지참 철저
교육내용
	☐ 교체종사원 안전사고 예방교육 ○ 동절기 근무시 주의사항 - 차량 및 이륜차 운전시 교통법규 준수 및 안전운행 철저 - 동절기 교대 근무조 편성 및 초과 근무수당안내 - 동절기 비상연락체계 구축(비상시 전원근무명령) - 교대근무 변경시 사전 승인을 득하여 변경 - 근무 중 무단이탈 금지 등 - 동파계량기 교체시 연결배관등 보온조치 - 작업중 안전사고 예방철저(작업장 현장정리) - 만기 작업시 역류밸브 교체 작업완료 (교체후 민원발생 최소화) - 당일 교체내역 등 일일보고 철저 ○ 여성폭력등 통합 교육 - 가정폭력, 성폭력, 성희롱, 성매매등 ○ 민원예방 친절교육 - 어떤한 경우라도 교체현장에서 민원인이 불만이 발생하지 않도록 유념 - 수용가에게 교체사유를 친절히 설명후 반듯시 승낙을 득하고 교체 - 계량기 교체후 현장을 원래상태로 정리 정돈 및 이상유무확인 - 교체불가시 사유등을 반듯시 전표에 명기(역류밸브등) - 지정된 작업복장 및 명찰, 신분증 휴대 및 폐용 ○ 교체 종사원 청렴 교육 - 수도계량기 교체업무와 관련,청렴도 향상 및 부폐지수 척결 - 밝고 깨긋한 공직자상 구현 ○ 기타 - 작업일보 및 교체전표 올바른작성 - 수도계량기등 관급자재 일일결산(분실예방) - 계량기 역설치 유의 및 정확한 설치로 누수 발생 방지 - 계량기 교체 시 사고 등 상황발생 시 즉시 보고 요망

		교 육 사 진