고압가스 수불부(02.22)

결재	주무관	정수과장
	김유선	02/23 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			24,755						9,582
2.01		269	24,486		0	0	101	101	9,481
2.02		272	24,214		0	0	114	114	9,367
2.03		253	23,961		0	0	115	115	9,252
2.04		245	23,716		0	0	105	105	9,147
2.05		215	23,501		0	0	101	101	9,046
2.06		252	23,249		0	0	109	109	8,937
2.07		217	23,032		0	0	101	101	8,836
2.08		181	22,851		0	0	90	90	8,746
2.09		240	22,611		0	0	89	89	8,657
2.10		305	22,306		0	0	91	91	8,566
2.11		298	22,008		0	0	107	107	8,459
2.12		280	21,728		0	0	111	111	8,348
2.13		321	21,407		0	0	103	103	8,245
2.14		498	20,909		0	0	126	126	8,119
2.15		562	20,347		0	0	117	117	8,002
2.16		700	19,647		0	0	120	120	7,882
2.17		684	18,963		0	0	103	103	7,779
2.18		790	18,173		0	0	125	125	7,654
2.19		609	17,564		0	0	114	114	7,540
2.20		442	17,122		0	0	112	112	7,428
2.21		460	16,662		0	0	110	110	7,318
2.22		469	16,193		0	0	115	115	7,203
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
합계		8,562			0	0	2,379	2,379

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					22,978			42,257
2.01		364	489	853	22,125		461	41,796
2.02		364	430	794	21,331		1,376	40,420
2.03		368	501	869	20,462		1,259	39,161
2.04	19,000	372	423	795	38,667		1,250	37,911
2.05		370	411	781	37,886	18,000	1,230	54,681
2.06		370	454	824	37,062		1,246	53,435
2.07		368	361	729	36,333		1,222	52,213
2.08		373	253	626	35,707		1,172	51,041
2.09		373	265	638	35,069		1,206	49,835
2.10		373	326	699	34,370		1,214	48,621
2.11		374	424	798	33,572		1,210	47,411
2.12		375	417	792	32,780		1,226	46,185
2.13		375	338	713	32,067		1,233	44,952
2.14		368	385	753	31,314		1,246	43,706
2.15		355	475	830	30,484		1,219	42,487
2.16		362	465	827	29,657		1,154	41,333
2.17		366	312	678	28,979		1,207	40,126
2.18		370	425	795	28,184		1,267	38,859
2.19		370	451	821	27,363		1,232	37,627
2.20		368	433	801	26,562		1,224	36,403
2.21		363	363	726	25,836		1,268	35,135
2.22		368	410	778	25,058		1,256	33,879
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
합계	19,000	8,109	8,811	16,920		18,000	26,378