함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	관리사무소장 귀하(03354 서울특별시 은평구 불광로 153 (불광동, 삼익아파트))
(경유)
제목	아파트 노후 공용배관 교체(갱생) 권고

1. 항상 시정발전에 협조해 주시는 귀 사무소에 감사드립니다.

2. 우리시는 아파트 단지내 주계량기까지 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고 있으나, 노후된 옥내급수관(공용배관 등)으로 인해 세대내 수도꼭지에서 녹물이 출수되는 경우가 있습니다.

3. 이에 아파트 공용배관이 비내식성관(아연도강관)이고 15년이상 경과한 경우 공용배관에 대한 교체(갱생)을 우선 추진토록 권고하오니 장기수선충당금 사용계획에 반영하여 주시기 바랍니다.

4. 또한 옥내급수관 교체(갱생) 공사비지원과 관련하여 150세대 이상 아파트 공용급수관 공사의 경우 품질확보를 위해 감리전문업체에서 감독하는 것을 원칙으로 함을 안내하오니 참고하시기 바랍니다.

따로붙임 : 안내문 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	양현식		주무관	박처규		현장민원과장	02/23 代고재창
협조자
시행	현장민원과-4235	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	3146-2422	/전송	3146-3740	/	gustlr@seoul.go.kr	/	대시민공개