비상구 관리실태 등 확인 조사서 [파티**스웨딩홀]

조사일시 : 2016.2.22.

대상명	파티움엘리스웨딩홀		위 치	***************
대표자	민영진외	전화번호	************		처종(업종)	일반음식점
규 모	**************** 21,289.35㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄 ․ 잠금행위	위반사항 발견치 못함	없음
비상구 훼손행위	위반사항 발견치 못함	없음
물건적치 또는 장애물 설치	위반사항 발견치 못함	없음
비상구 변경행위	위반사항 발견치 못함	없음
특이사항	위반사항 발견치 못함	없음
참 고	○ 관계자 ***에게 다음사항 교육 및 안내 실시함. - 피난통로상 물건(상품) 적치 엄금 지도 - 비상구 등 안전관리 안내 및 소화기 사용설명	-

조사자 : 소방위 김종성, 의용소방대 김소자, 김동숙

결재	★센터장		검사지도팀장		예방과장
	김종성		이정환		02/23 代김남주
협조	최덕선