출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	시설관리과장
	정덕규	이선재	02/23 유인행

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검을 위해 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016년 2월 23일(화)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2016년 2월 23일(화) 09:20 ~ 17:10
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2016년 2월 23일(화)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내. ◎ 출장목적 ○ 상수도 관로 및 시설물 점검, 재개발·재건축 공사현장 순찰. ◎ 출장결과 ○ 녹번동 29-181 일대 현장점검 : 정상적인 퇴수 확인. ○ 은평구 관내 간선도로 구간점검 (응암로~증산로~갈현로~통일로~북한산길~연서로~진흥로~백련산길). ○ 녹번 1-1, 1-2 지구 주택재개발 현장 순찰. ○ 신사동 19번지 일대 주택재개발 현장 순찰. ○ 송수관로 점검 : 불광천 1,800mm – 1,350mm – 1,000mm - 750mm. ○ 증산배수지 점검 : 출수량 감소 확인. ○ 배수지 점검 및 순찰 : 증산 배수지, 수색 배수지, 응암 배수지. ※ 순찰구간 특이사항 없음.
비 고