수질검사 결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤흥하	김철	02/23 이원철

명에 의하여 공급계통 수질관리 업무추진과 관련 출장하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 02. 23.

보고자 *윤 흥 하

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2016. 02. 23(화)

- 김영보 출장시간 : 09:30~14:00

- 윤흥하 출장시간 : 09:30~16:30

2. 대    상 : 노후 옥내급수관, 상수도관 이설공사 통수전, 음수대 미설치 저수조 급수학교                    수질검사 및 시료 채수

3. 검 사 자 : 김영보,윤흥하

4. 검사항목 : 탁도 등 5개 항목

5. 수질검사 현황

(단위:개소)

계		법정 수도꼭지 수질검사		관 말 정체지역		수계관말 정체지역		소 배 수 지 관 말		노 후 옥내배관		상수도관이설 공사 후 통수 전		기타
적합	염소 부족	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	염소 부족
5	2									2		1		2	2

▣ 붙임 : 1.수질검사 내역 1부.

2. 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 내역 1부.  끝.