수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	02/23 장성만

	명에 의하여 강동지역 수질민원(안심확인제) 및 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 02 23.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 환경6급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 02. 23. (화)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원	강동구 구천면로 42길 외2건	3	3
법정수도꼭지	강동구 올림픽로 702 해공도서관 외 7개지점	8	8				미생물 검사중

■ 보고자 의견

○ 강동구 구천면로 42길 외2건 수질민원 현장방문 검사결과 수질기준에 적합하였으며

수돗물 안전성 홍보함.

○ 강동지역 ‘16년 2월중 법정수도꼭지 올림픽로 702 해공도서관 외 7개소 일반수질검사 (탁도.잔류염소.Ph.) 적합하며 미생물은 검사 중으로 결과는 별도 보고코져 합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.