출 장 결 과 보 고 서

시설관리과장		남부수도사업소장			결재
우종근		02/23 전영석
협 조

	명에 의하여 2016. 2. 23. 현장 출장과 관련 사업소 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 2. 23
보 고 자 : 시설관리과장 직 성명 : 우종근

보 고 내 용
일 시
건 명	출장 결과 보고서
내용	○ 시설물 점검 결과 - 위 치 : 성산대교 현수관(700mm) - 내 용 : 성산대교 9번, 10번 교각사이 현수관 누수신고(고드름)로 현장 확인 - 결 과 : 배기변(700/100)에서 공기배출시 소량의 물유출로 고드름이 생김 그외 특이사항 없슴을 본부에 유선보고
비 고