	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(산소포화도) 고장 발생 보고

1. 재난관리과- 382(2016.01.19.)호 「구급장비 고장발생시 신속한 보고 철저지시」와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 서교119안전센터에서 관리중인 산소포화도 측정기의 고장발생을 아래와 같이 보고합니다.

-       아           래        -

연번	소 속	구 분	장비명	고장일시	고장내역
1	서교119 안전센터	구급차량6-1호 (1소대)	모니터 감시장치	2016.02.19.	산소포화농도 측정불가

붙임 : 1. 구급장비 고장발생 보고서 1부.

2. 장비점검 소견서 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	김명화		1팀장	최우식		119안전센터장	02/23 김동열
협조자
시행	서교119안전센터-902	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60 (서교동)서교119 안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3143-2119	/전송	02-324-0119	/	apaedo@seoul.go.kr	/	대시민공개