현장출장 보고서

등록번호	요금과-5229

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	노은석	代정찬보	02/23 홍춘식

	명에 의하여 종로구 관내에 출장하여 수전관리 및 수도계량기 이상여부를 확인하고 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.
2016. 02. 23. ************* 노은석

결 과 내 용
건 명
내용	■ 고객번호 : ********* ○ 수전주소 : *********** ○ 내 용 - 차인량 관련하여 주계량기와 자계량기를 살펴본 결과 자계량기를 사용하지 않음에도 주계량기 별침이 미세하게 돌아가는 것을 확인하였음. - 미세누수에 대하여 설명드렸으나 민원인이 계량기 검정시험을 요청하였기에 계량기 검정시험 절차에 대하여 설명 후 계량기 검정시험 접수처리 하였음. 끝.