"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서대문소방서
수신자		서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	2015년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인 결과 보고(미근)

1. 재난관리과-837(2016.2.5.)“2015년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사) 요청(지시)”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 미근 119안전센터관내 2015년 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지확인에 따른 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

※ 참고사항 : 소화전 번호표기 오기

- 서소 4360호(충정로2가 94-3) ⟶ 서소 4482호(충정로2가 94-3)

붙  임    1. 신설 소방용수시설 현지확인결과 1부.

2. 현지확인검사 복명서 15부.

3. 소방용수시설 전산자료 1부.

4. 소방용수시설 기록카드 2부(mail 발송).  끝.

								미근119안전센터장
담당자							김영찬				1팀장					정해영					119안전센터장					02/23 정재철
협조자
시행			미근119안전센터-758										(						)		접수												(						)
우	03738					서울특별시 서대문구 통일로 113 (미근동) 미근119안전센터																/
전화		02-312-2119							/전송			02-312-2119					/														/	부분공개(6)