문서번호	시설관리과-4197
결재일자	2016.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		문용욱	전결 02/23 代김근용
협조
	주무관		정진호

배수지·가압장

기전설비 월간점검 결과보고(1월)

2016. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

배수지·가압장

기전설비 월간점검 결과보고(1월)

우리사업소 배수지·가압장 기전시설물에 대해 안전사고 예방 및 안정적인 급수운영을 위해 월간 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 관련근거 : 2016년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-2488, 2016.2.1.)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2016. 1. 4 ~ 1. 29

○ 점검대상

[단위 : 개소]

제어센터	배수지	가·증압장(15개소)		유량계(34개소)			전기 방식	CCTV	무인 경비
		가압장	증압펌프	구역	중블록	배수지·가압장
1	9	5	10	4	11	19	39	28	12

○ 점검자 : 기전팀장 문용욱외 6명

□ 점검사항

○ 모타펌프 및 원격제어설비 동작상태

○ 각종 밸브, 수위계, 유량계 등 및 밸브실 시설물 관리상태

○ 배수펌프 작동여부 등 배수시설 관리상태

□ 점검결과 및 조치사항

○ 가압장 : 개봉 유출압력계 교체, 화곡 가압펌프 그랜드 패킹 냉각수 조절 등

○ 배수지 : 신월배 유입유량계 통신복구 등

○ 그 외 배수지 및 가압장, 유량계 등 기전시설물 상태는 전체적으로 양호

붙임 : 배수지·가압장 점검일지(월간) 1부.  끝.