	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 2월 중 무선영상시스템 및 통신장비 유지보수 점검 결과 보고

1. 관련문서

가. 전산통신과-502(2016.1.26.)호 『119종합전산정보시스템 2월 정기점검 일정 통보』

나. 전산통신과-902(2016.2.18.)호 『2016년 2월 무선영상시스템 및 소방관서 통신장비 유지보수 점검일정 통보』

2. 우리서 2월 중 무선영상시스템 및 통신장비 정기점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검일자 : 2016. 2.17～22(기간중 2일)

나. 점검대상

- 유선장비 : 비상동보장치/다중녹음장비/교환기/수보대/IP일제지령방송                              재해영상/Mimer장비/전산정보시스템

- 무선장비 : 점검내역 없음

다. 점검결과 : 이상없음

붙임 : 통신장비 정기점검 결과 1부.  끝.

상황실장	심재주		지휘1팀장	한기룡		현장대응단장	02/23 우성삼
협조자
시행	현장대응단-1335	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02)2618-0119	/전송	02)2619-0121	/	jae-bbi@seoul.go.kr	/	대시민공개