길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3474

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	02/23 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/16(화)	2/17(수)	2/18(목)	2/19(금)	2/20(토)	2/21(일)	2/22(월)	계
2015년	100,131	107,135	106,830	93,945	86,760	108,299	103,940	707,040
2016년	75,441	93,005	79,968	80,565	85,876	86,199	93,069	594,123
증 ․ 감	-24,690	-14,130	-26,862	-13,380	-884	-22,100	-10,871	-112,917

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.09~2.15)	금주 공급(㎥) (2.16~2.22)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
586,467	594,123	7,656	1.31

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 7,656㎥(1.31% 증가)

- `16.2월 현재 전년 대비 공급량 :–1,029,077㎥(감소)

- 특이사항없음