함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/22)

1. 2016.02.22.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2016-02-22-(월) (A)		378,597	129,730	82,812	22,422	128,054	15,579
2016-02-21-(일) (B)		372,524	121,320	84,727	33,423	114,774	18,280
전년도	2015-02-22-(일) (C)	306,571	91,561	78,818	13,787	116,054	6,351
02-22(월)	전일대비(A-B)	6,073	8,410	-1,915	-11,001	13,280	-2,701
차이량	전년대비(A-C)	72,026	38,169	3,994	8,635	12,000	9,228
2015년 평균		391,412	128,772	91,949	24,079	140,349	6,262
2015년 2월 평균		357,662	103,990	92,244	20,687	131,959	8,782
2016.02.01~금일 평균		369,962	120,485	84,451	24,533	122,826	17,667

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월22일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	손병대		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/23 정경효
협조자	급수운영과장	조상덕		요금과장	오현
시행	시설관리과-4138	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개