함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	전식시설물 철거 계획(고덕역 배류기)에 대한 회신

1. 시설관리과-3157(2016.2.18.)호와 관련입니다.

2. 명일동 309-1 ~ 46-4번지 간 송배수관 정비공사 시행으로 기존 노후된 강관을 전식 우려가 없는 덕타일 주철관으로 개량됨에 따라 전식방지 기능이 미미한 고덕역 배류기는「전식시설물 철거계획」에 따라 처리하여 주시기 바랍니다.

	덕타일 주철관
타 관종에 비해 전기저항이 크고 고무링으로 연결되어 관로가 하나의 불연속체이므로 장대전류의 영향을 받지 않으므로 전식에 우려가 없다. ※ 한국수자원공사 홈페이지 자료실에서 발췌

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	임종수		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	02/23 강신재
협조자
시행	시설관리과-1687	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1539	/전송	3146-1529	/	limjs1209@seoul.go.kr	/	대시민공개