문서번호	난곡119안전센터-771
결재일자	2016.2.24.
공개여부	대시민공개

담당자	진압1팀장	119안전센터장			결재
박종우	유제선	02/24 최오선
협 조

화재진압활동 토론회 개최 결과보고서(문성로89-식당 화재)

□ 소방서 : 관악소방서

□ 부  서 : 난곡119안전센터

소방 관서	관악소방서 난곡119안전센터
일시	2016. 2. 20.(토) 17:00~ 17:20		장 소		사무실			참석인원	7명
화재 발생	출동일자	2016. 2. 20.(토) 09:22 ~ 09:50(28분간)
	위 치	관악구 문성로89 (식당 화재)
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동장비	펌프,탱크,구급차
현장 활동 사항	문제점	○ 식당 주방쪽 형광등 연결 배선에 원인미상의 누전으로 발화되었으며 관계자가 소화기를 이용하여 자체 진화 하였으나 각종 배선 등 발화 요인이 많아서 시간이 지체 되었다면 연소 확대가 불가피함
	개선사항	○ 거주자에게 소화기 등 사용방법 등 교육 실시 ○ 선착대는 현장으로 출동하는 중 안전운행에 주의하고, 차량 부서시 안전원을 두고 고임목 설치를 할 수 있도록 한다.