비상구 등 관리실태 확인 조사서(롯데시네마)
문서번호	재난관리과-1287	결재	재난관리과장	소방서장
수 신	내부결재		박만영	02/24 이영우
접수번호

□ 확인일 : 2016.02.23(화)

대상명	롯데시네마		위 치	강동구 성내동 44 -1
대표자	*****	***********			처종 (업종)	영화상영관
소방안전관리자	********	*********6159
규 모	R.C 10 /3 층, 연면적7.989 ㎡ (일부일 경우 : 사용층, 전층 사용면적 ㎡)

비상구 관리실태 및 운영 사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 없음
비상구 훼손행위	훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물설치 없음
비상구 변경행위	없 음
특이사항 (참고사항 등)	특이사항 없음
교육내용 및 인원	최난훈 등 2명 안전교육실시 교육내용 : 비상구 상시개방 및 소방 .방화시설 관리 철저