비상구 관리실태 등 확인 조사서(뮤직박스코인노래방)

대상명	뮤직박스코인노래방
주 소	***************************
업 종	노래연습장	설치층	지하1층

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄•훼손행위	폐쇄, 훼손, 변경행위 없음
출입구,비상구 통로상 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물 적치행위 없음
복도,계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	복도, 계단등에 장애물적치 행위 없음
방화문 폐쇄.훼손행위	방화문 폐쇄 행위 발견치 못함
특이사항	유화숙 *************** 비상구 안내문 배부 및 화재예방 등 관련 내용 안내함
참 고	◦ 확인일 : 2016. 2. 24.(수) ◦ 확인자 : 센터장 이종태, 소방장 이기홍 의용소방대 국덕임, 박영순

결재	담당자		센터장		검사지도팀장		예방과장
	이기홍		이종태		탁한수		02/24 최광수
협조