투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 책임감리원 귀하
(경유)
제목	업무지시(협잡물 야적장 탈취기능 유지방안)

1. 물재생시설과-2770(2016.2.24.)호와 관련입니다.

2.『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』협잡물 야적장 탈취기능  유지방안 등에 대하여 아래와 같이 업무지시 하오니 ㈜서남환경과 협의하여 공사 진행에 만전을 기하여 주시고, 상세설계하여 내역은 별도 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 업무지시 내용

구 분	지 시 내 용	소요예산	비고
협잡물야적장 탈취기능 유지방안	간이식(기화식) 탈취기 설치	약40백만원
협잡물/슬러지 야적장 수전기능	전력라인 별도포설 공급	약80백만원

붙임 : 1. 협잡물야적장 탈취기능 유지방안 검토결과 통보(물재생시설과) 1부.

2. 기존시설 철거관련 탈취설비 검토서 제출 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이호기		환경설비과장	여인웅		설비부장	02/24 권오식
협조자	주무관	박시현
시행	설비부-2759	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개