출 장 결 과 보 고 서

급수운영과장		강남수도사업소장			결재
조상덕		02/24 정경효
협 조

	명에 의하여 2016. 2. 18. 수서배수지 통수(수계전환)와 관련 중간밸브 설치예정 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 2. 18.
보 고 자 : 직 급수운영과장 성명 : 조 상 덕

보 고 내 용
일 시	2016. 2. 18 (13:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과보고
내용	□ 출장목적 삼성배수지 적정 운용을 위한 중간밸브 설치 예정 현장 조건 등 검토 □ 조사내용 ○ 중간밸브 설치 위치 적정성 여부 ○ 현장 작업 조건 검토(교통, 시민불편 요소 등) ○ 공사 자재 확보 여부 등 □ 출장결과 ○ 중간밸브 설치 위치 적정 ○ 공사 자재 확보 등 공사 준비 완료 ※ 당초 계획대로 시행
비 고