수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	02/24 장성만

	명에 의하여 강동지역 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 02 24.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 환경8급 강 혜 성 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 02. 24. (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
법정수도꼭지	강동구 고덕로 39 고덕주유소 외 3개지점	4	4				미생물 검사중

■ 보고자 의견

○ 강동지역 ‘16년 2월중 법정수도꼭지 고덕로 39 고덕주유소  외 3개소 일반수질검사 (탁도.잔류염소.Ph.) 적합하며 미생물은 검사 중으로 결과는 별도 보고코져 합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.