문서번호	시설관리과-4640
결재일자	2016.2.24.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
서규석	02/24 우종근
협 조

불용관 정비계획 보고(봉천동 1540-47)

남부 관내 상수도 긴급누수복구공사중 발견된 불용관에 대하여 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 2. .

보고자 : 시설6급 서규석

▣ 불용관발생 현황

○ 위    치 : 관악구 봉천동 1540-47

○ 구경(관종) : D=100mm, PVC관(불용관)

○ 일    시 : 2015. 9. 1(8월 탐지37)

○ 공사개요 : 불용관 PVC D=100㎜ 맹판시행

▣ 처리계획

○ 불용관이 간선도로에서 작업을 시행하여야 하나 간선도로 경사지로서 겨울철공사로 안전사고를 미연에 방지하고자 온도상승이 예상되는 2016.3월 이후 시행하고자 합니다.