서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강동소방서
수신	한미주유소 등 79개소 대표 귀하
(경유)
제목	「위험물안전관리법령」 제·개정 알림

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원하오며, 평소 시민의 안전을 위하여 위험물안전관리에 만전을 기하여 주신것에 대하여 깊은 감사를 드립니다.

2. 위험물 관련 규제의 합리화를 위해「위험물안전관리법령」 및 고시의 제・개정사항을 알려드리오니 법령개정에 따른 불이익을 받지 않토록 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 포 일

1) 위험물안전관리법: 2016. 1. 27.

2) 위험물안전관리법시행규칙 및 고시: 2016. 1. 22.

나. 주요내용

1) 「위험물안전관리법 제6조제2항 개정」

- 위험물의 품명 등의 변경신고 기한 단축

※ 개정사항 : 기존-7일전 → 변경-1일전.

2) 「위험물안전관리법시행규칙 제42조제2항 [별표17]」

- 이동탱크저장소의 소화기 배치기준 변경

※ 개정사항 : 기존-3.5㎏ → 변경-3.3㎏.

3) 「위험물안전관리법시행규칙 제34조 [별표10]」

「이동탱크저장소의 위험성 경고표지에 관한 기준 제정」

- 이동탱크저장소에 위험물의 표지, UN번호 및 그림문자 표시

※ 도입시기 : 신규대상-즉시 / 기존대상-2016.12.31.까지 교체.

붙임: 「이동탱크저장소의 위험성 경고표지관련 설명 자료」 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	임현섭		위험물안전팀장	염형선		예방과장	02/24 代배미순
협조자
시행	예방과-3937	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-486-6122	/전송	02-471-2175	/	gas61@seoul.go.kr	/	대시민공개