비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	************
주 소	****************
용 도	복합건축물	층현황 (지하/지상)	2/7

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄 및 훼손행위 등 발견치 못함
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	①지상2층 투썸플레이스 노원역점 비상구 문 앞 가구적재 및 계단에 물건 적재 ②지상4층 서울하이安치과 중앙 공급실 앞 피난구유도등 미설치 ③지하1층 뉴액스 비상구 통로 장애물(침대) 설치	①과태료 및 조치명령 ②조치명령 ③과태료 및 조치명령
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	폐쇄 및 장애물 설치 행위 등 발견치 못함
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄 및 훼손행위 등 발견치 못함
특이사항	관계자 교육 실시
참 고	- 확인일 : 2016. 2. 22. 단속반 : ***********************

본문

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이송만		代최범영		02/24 김진웅
협조	김록