비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	중계그린코아빌딩
주 소	노원구 한글비석로 250(중계동)
용 도	복합건축물	층현황 (지하/지상)	3/8

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․훼손행위	비상구 폐쇄 및 훼손행위 등 발견치 못함
출입구, 비상구 통로상 장애물 설치 행위	물건적치 또는 장애물 설치행위 발견치 못함
복도, 계단 폐쇄 또는 장애물 설치 행위	폐쇄 및 장애물 설치 행위 등 발견치 못함
방화문 폐쇄·훼손 행위	방화문 폐쇄 및 훼손행위 등 발견치 못함
특이사항	지상8층 학림학원 비상구 앞 피난구유도등 위치 확인 불가	조치명령
참 고	- 확인일 : 2016. 2. 23. 단속반 : *******************

본문

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이송만		代최범영		02/24 김진웅
협조	김록