결 과 보 고 서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	이상전	고기정	01/27 심재강

민원서류 제2014-6111664-0000149(2014.01.27)호와 관련하여, 소방공사감리 결과보고서

접수에 따른 서류검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014.  01.  27.

확인자 : 지방소방장   성명 : 이 상 전

확 인 내 용
제 목	소방공사감리 결과보고서 확인결과(진명희 건물-모든어린이집)		동 의 년월일		착공신고:2013-2561(2013.03.07)
위치 및 건축주	서울시 은평구 역촌동 71-2 / 진명희 건물(모든어린이집)
건물구조	철근콘크리트구조 , 1동 지하1층/지상3층	건축면적		159.16㎡		연면적	626.98㎡
주요용도	노유자시설 (어린이집)	구 분		증축 및 용도변경
시공자	동방박사 - 서울시 성북구 하월곡동 90-1133
시공기술자	김준수(소방설비기사 - 기계,전기)
소방시설 종류	소화기구, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설 경보기, 피난기구(구조대), 유도등설비
감리자	청구소방설비감리 - 서울시 동대문구 용두동 250-24 ※ 책임감리원 : 김완식 - 기계 고급, 전기 고급
확인자 의견	※ 확인자 의견 : 2014.01.27. 신고한 건축물에 대한 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 소방관계법규에 적합하게 되어 있어 접수 처리하고자 합니다.