소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	서대문소방서
수신자	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	홍은동 2-2지구 주거환경 개선사업 구역 내 소방용수시설 이설대상 확인 및 이설 예정지 파악 결과 보고

1. 재난관리과-1174(2016.2.19.)호『홍은동 2-2지구 주거환경 개선사업 구역 내 소방용수시설 이설대상 확인 및 이설 예정지 파악 지시』

2. 홍은119안전센터의 홍은동 2-2지구 주거환경 개선사업으로 인하여 개선사업 구역 내(홍은동 8-1494) 소방용수시설 이설 요청이 있어 이설대상 확인 및 이설 예정지를 파악하여 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 이설 대상 : 총 2개소

1) 지하식 소화전 – 공소 3166호

2) 비상소화장치 - 57호

나. 이설 예정지 선정

1) 예비지 포함하여 소화전 2개소,비상소화장치 1개소 선정

붙  임 : 1. 이설 예정지 현장사진(서식) 1부.

2. 지역주민 비상소화장치함 설치 동의서(서식) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	최연창		1팀장	손태제		센터장	02/24 송장권
협조자
시행	홍은119안전센터-840	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	ycc3807@seoui.go.kr	/	대시민공개