		송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료 대상 검수지시(알림)

1. 관련근거

가. 강동수도사업소 급수운영과-2982(‘16.2.23.)“소방용수시설 공사 내역중 불

량대상 정비완료 통보”

나. 재난관리과-260(2016.01.08.)“소방용수시설 공사내역 중 불량 대상 통보”

와 관련입니다.

2. 위와 관련 소화전 고장용수 보수 완료에 따른 검수 계획을 다음과 같이 안내하니, 해당부서는 현장확인 후 2016. 2. 29(월)한 붙임 서식의 검수 결과서를 재난관리과(대응총괄팀)로 제출하여 주시기 바랍니다

가. 보 수 : 소화전 7개소(거여3, 방이2,가락2)

※ 세부내역 붙임1.2 참조

3. 확인사항

가. 지상식 소화전 몸통 기울기, 수평상태 및 출수구에 호스연결 시 장애 유무

나. 지하식 소화전 스탠드파이프 연결 시 장애 유무

다. 본체 및 제수변 스핀들의 부품간 연결상태 및 정상 작동여부 등

라. 위치도, 사진 등 119행정정보시스템에 입력되는 필수자료 수집

마. 기타 시벙서(붙임3)에 의한 소화전 공사 적정여부 등

붙 임  1. 고장용수 보수완료(강동수도사업소/사진포함) 1부.

2. 고장용수 보수완료 결과 보고서(검수서식) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					거여119안전센터장,방이119안전센터장,가락119안전센터장
서무담당							정용석			대응총괄팀장					곽흥운					재난관리과장					02/24 심대신
협조자
시행			재난관리과-1500									(						)		접수											(						)
우	05737					서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4101						/전송			02-431-6119					/													/	부분공개(5)