	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	탐색구조장비 열화상카메라 불용계획 알림(구조대)

1. 관련근거

가. 소방행정과-19239(2014.12.31.)호 『2015년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』

나.현장대응단-9352(2015.11.23.)호 『열화상카메라(탐색구조용) 점검의뢰 알림』

2. 위와 관련하여 현장대응단 구조대에서 운용중인 열화상카메라 점검의뢰 결과 수리가 불가하여 불용처분을 계획하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

〇 2015년 열화상카메라 수리내역

연 번	품 명	품 명	사용부서	고장발생일	수리내역	수리완료
1	ELITE	열화상 카메라	현장대응단 구조대	2015.4.22.	배터리 고장	2015.5.18.
2	ELITE	열화상 카메라	현장대응단 구조대	2015.10.8.	충전기 접지불량	2015.11.17
3	ELITE	열화상 카메라	현장대응단 구조대	2015.11.20	전원이상으로 작동불능	2015.11.23. 업체 점검의뢰
4	ELITE	열화상 카메라	현장대응단 구조대	2016.02.19	업체 수리불가 판정

붙 임 납품업체 수리불가 소견서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	정성도		지휘3팀장	우경식		현장대응단장	02/25 서영배
협조자	★구조3대장	이훈용
시행	현장대응단-1560	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화	02-734-8119	/전송		/	tjdeh19@seoul.go.kr	/	부분공개(7)