	서대문소방서
수신	대의건설 주식회사 대표이사 한진숙(08358 서울특별시 구로구 오리로13길 40 (오류동))
(경유)
제목	홍은동 2-2지구 주거환경 개선사업 공사중 소화전 이설건에 대한 회신

1. 대의 현)서-13호 (2016. 02.)『홍은동 2-2지구 주거환경 개선사업 공사중 소화전 이설건』와 관련입니다.

2. 홍은동 2-2지구 주거환경 개선사업구역 내 소화전 이설 요청에 대하여 다음과 같이 이설장소를 선정 통보하오니, 조속한 시일 내 착공 이설하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상 : 지하식 소화전 3166호, 비상소화장치 57호

나. 기존위치 : 홍은동 8-1494

다. 이설비용 : 원인자 부담(수도법71조)

라. 이설위치

- 지하식 소화전 : 서대문구 홍제동 266-215(붙임 참고)

- 비상소화장치 : 서대문구 홍은중앙로 181(붙임 참고)

마. 공사조건

- 상하수도 면허소지업체 선정 시행

- 서부소도사업소와 공사 협의 후 시행

- 공사 착공 및 완료 즉시 서대문소방서에 통보(검수 실시)

- 화재시 불편사항이 발생치 않도록 단기간 공사완료 시행

사. 관련규정 준수

- 소방기본법 10조 및 동법 시행규칙 제6조

- 수도법 제45조 및 제71조

3. 기존 비상소화장치함은 홍은119안전센터(서대문구 홍은중앙로 83 tel. 379-9119)에 보관후 2016. 3. 24.(목)까지 이설공사를 완료 하시기 바랍니다.

붙  임  1.이설 예정지 현장사진 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	이고운		대응총괄팀장	황인석		재난관리과장	02/25 김종린
협조자
시행	재난관리과-1290	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 3층 재난관리과	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	3141-6919	/전송	3141-9419	/	1999bear@seoul.go.kr	/	대시민공개