서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	도시계획시설(학교) 내 자연경관지구 높이완화 심의결과 알림(경희초등학교 재난위험시설 D급 위험요인 증축 관련)

1. 학교법인 경희학원-1339호(2016.1.11.) 및 서울시 도시계획과-2626호(2016.2.23.)와 관련입니다.

2. 동대문구 회기동 1-5 일대 도시계획시설(학교:경희대학교)에 일부 경희초등학교 교사시설이 위치하고 있어 대학세부시설조성계획에 포함하여 결정하여야 하나, 안전진단결과 콘크리트 압축강도가 일반건축물의 50% 정도인 fck=9.3MPa(N/㎟)로 평가되고, 주요부재의 내력이 구조 안전성에 심각한 문제가 있는 것으로 평가되어 학생들의 안전을 위해 시급히 교사시설의 증개축을 포함한 보수보강이 필요한 것으로 판단되어

3. 우선, 경희대학교 캠퍼스 내에 위치하고 있는 경희초등학교 일부의 교사시설에 대하여 증개축이 이른시일내에 시행되어 학생들의 안전에 문제가 없도록 자연경관지구 내 높이완화(3층12m→5층26m)안에 대하여 2016년 제3차 도시계획위원회에 상정하여 심의결과 “조건부 가결” 되었음을 알려드립니다.

4. 이와관련하여 동대문구청에서는 이른시일내에 재난위험시설 D등급인 기존 교사시설이 철거되고 학생들의 안전이 확보될 수 있도록 인,허가 사항이 원활히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바라며,

5. 학교법인 경희학원에서는 학생들의 시급한 안전문제를 감안하여 금번에  불가피하게 자연경관지구 내 높이완화 심의를 우선 추진하여 증개축에 문제가 없도록 조치하였으나, 금번에 신청된 경희대학교 세부시설조성계획(기본계획)은 금번 도시계획위원회 심의결과(조건부 내용)을 반영하고 대학세부시설조성계획 수립기준에 부합하게 보완하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 도시계획위원회 심의 결과

○ 건   명 : 도시계획시설(학교) 내 자연경관지구 높이완화(안)

높이완화 : 3층12m이하 → 5층26m이하

○ 심의결과 : 조건부 가결

○ 심의결과

- 재난위험시설로 지정된 경희초등학교의 안전문제 해소를 위해 증개축을 위한 자연경관지구 내 높이는 완화(3층12m → 5층26m)하되, 향후 경희대학교의 대학세부시설조성계획 변경시 초등학교 부분의 제척 및 별도의 도시계획시설(학교:초등학교)로 결정할 것.

따로붙임 : 1. 경희초 자연경관지구 완화 심의 자료 1부.

2. 2016년 제3차 도시계획위원회 심의결과 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	경희대학교총장,학교법인 경희학원,동대문구청장(도시계획과장),동대문구청장(건축과장)
주무관	김기우		교육문화계획팀장	이강호		시설계획과장	02/25 한유석
협조자
시행	시설계획과-2220	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 덕수궁길 15	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8411	/전송	02-2133-0739	/		/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다