고장발생 보고서(차고문-샤프트 축 교체등)
문서번호	양재119안전센터-863	결재	담당자	진압1팀장	센터장
등록일자
			최장호	허경영	02/25 마행열
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문 샤프트 축 고장	관리부서		양재119안전센터
고 장 일 시	2016. 2. 23.	장 소		차고문
조 치 사 항	업체 수리 의뢰
원인 및 상태	- 차고문 개폐시 이상 소리음 발생, - 차고문 개폐시 문이 끝까지 잠기지 않고 모터만 계속 작동
담당자 의견	- 차고문 샤프트축 마모,베아링파손,V벨트 훼손 등(부품 교환)
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2013.12.13	구동축 파손		이찬수
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 2월 23일 계급 : 소방장 성명 : 최장호

	양재119안전센터장