	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	1호 콤프레셔용 공기저장탱크 세이브터밸브외2종 수리(교체)계획보고

1. 관련근거

가. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시 제8조 “위생검사”

나. 안전지원과-3163(2016.2.16.)호『2016년 공기호흡기 용기 위생검사 계획』

다. 소방행정과-2253(2016.02.24.)호『1호 콤프레셔용 공기 저장탱크 배관 안전밸브 공기누출밸브 고장 발생보고』

2. 주 콤프레셔 공기충전기 공기 저장탱크 배관 세이브터 밸브 볼밸브등에서 공기가 누출되어 공기저장 및  공기호흡기 용기 충전등 안전사고에 사전예방 및  안전하고 신속한 공기호흡기 용기 충전을 위해  다음과 같이 수리(교체)하여 2016년도 공기호흡기 용기 위생검사 계획에 만전을 기하고자 합니다 .

가. 건     명 : 1호 콤프레셔용 공기저장탱크 세이브터밸브외 2종 교체

나. 수    량 : 세이브터밸브외 2종 5점

다. 소요금액 : 금일백사십팔만원(￦1,480,000) ※ 부가세포함

라.  납품업체

가) 상   호 : 씨멘(광주광역시 서구 매월동946 자동차부품단지 105-111호

나) 대표자 :  이충호  ☎ *************

마. 결재방법 : 신용카드결재

○ 사   유  : 지방자치단체 세출예산 집행기준

- Ⅳ신용카드 및 현금영수증카드 사용요령

바. 납품기한 및 장소 발주일로부터 20일/ 강동소방서 호흡보호장비실

사. 예산과목 : 소방화재안전,보조장비보급/소방화재안전,보조장비보급 및 유지관리/사무관리비(20101)

붙임 1. 고장발생보고 문서사본 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각 1부.

4. 사업자등록증사본 1부.  끝.

담당자	전병두		담당자	최길동		장비회계팀장	이순호		소방행정과장	손문종
소방서장	02/25 이영우
협조자
시행	소방행정과-2276	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02)486-1574	/전송	02)486-1727	/	jbd3743@seoul.go.kr	/	부분공개(6)