출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	방재시설과장
	임병길	01/27 홍석환

	명에 의하여 송정, 사근빗물펌프장 증설공사 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1. 27
보 고 자 : 직 시설 6급 성명 : 임병길

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 27(월). 13:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서(1.27. 홍석환,임병길)
내용	□ 출장내용 ○ 출장장소 : 송정,사근 빗물펌프장 증설공사 ○ 출장목적 : 공사장 안전관리상태 현장점검 - TBM(Tool Box Meeting)시 5RP(Risk Point)실천 여부 - 지반보강(JSP, 108공)공사시 관련규정에 따라 정밀시공 요함 - 밀폐공간에서 강관추진시 용접공 안전관리 이행철저 - 송정빗물펌프장 가시설 작업시 계측이행 철저 (주2회 이상) - 송정펌프장 강관추진시 동부간선도로 변위 정밀계측 실시 요 - 사근빗물펌프장 기존 건축물 보강시 소음, 진동 저감대책 마련 - 각 공종별 시공계획서 및 시공상세도 작성여부 - 공사장 주변 도로파손, 안내간판 정비 등 시민불편사항 점검 - 공사장 주변 소화기 비치 등 동절기 화재예방 철저 등
비 고