함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	동대문구청장(치수과장)
(경유)
제목	2015년 유수장애 상수도관 이설완료 통보

1. 안전치수과-19611호(`14.10.31) 및 안전치수과-623호(`15.1.13) 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 이설대상 유수장애 시설에 대하여 아래와 같이 정비완료 하였음을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 정비 현황

위 치	유수장애 현황		정비 현황		비 고
	상수도 규모	하수도 규모	정비개요	정비일자
용두동 118-53	D=300mm, 1공	흄관 900mm	D=300mm, L=4m 이설	`15.3.31
제기동 137-175	D=150mm, 1공	흄관 600mm	D=150mm, L=3m 이설	`15.9.30

붙 임 : 유수장애 시설물 관리카드 각 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	박상열		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	전결 02/25 최명익
협조자
시행	시설관리과-4708	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	0231462747	/전송	02********9	/	psy0809@seoul.go.kr	/	대시민공개