이동정비반 점검 소견서(이태원구급차6-2호)

○ 부 서 명 :		이태원119안전센터		대시민공개				현장대응단-1474
○ 고장발생일시 :		2016년02월25일
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 중간 경칩 ( ) ○ 가이드 롤러 및 레일 ( ) ○ 스프링 ( ) ○ 브라켓 ( ) ○ 체 인 ( ) ○ 와이어 ( ) ○ 모 터 ( ) ○ 작동센서 ( ) ○ 기 타 ( ○ )					히터(에어컨)모터 작동상태불량
고장정도	○ 작동불가 ( ) ○ 작동가능 ( ○ )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ○ ) ○ 평상시징후가있었음 ( )
정비판단	○ 출장수리 ( ○ ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	이태원119안전센터에서 관리·운용중인 6-2호 구급차 에어컨 모터상태 불량으로 인하여 본서이동정비반이 점검한 바 작동상태불량으로 전문업체에 점검 조치가 필요하다고 사료됨. [이동정비반: 소방위 장성옥, 소방위 이종일, 소방장 남광현]
2016. 2. 25.
					담당자				권오서
					지휘2팀장				정상천
					현장대응단장				02/25 김정상