문서번호	시설관리과-4748
결재일자	2016.2.25.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
전동근	고신석	代고신석	02/25 전영석
협 조
	기전팀장		오준식
	주무관		권승계

동작·영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2016. 2. 17.)

2016.  2.

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 2. 17.)

▢ 전년 대비 일 공급량 비교

구 분	일평균공급량(톤)		전년대비
	`15년 2월	`16년 2월	증감량(톤)	증감율(%)
서울시	3,030,740	3,035,680	4,940	0.16
사 업 소	462,156	463,356	1,200	0.26
동작,영등포구	231,262	234,045	2,783	1.20

※ 서울시 생산량 누계는 전년대비 83,979톤(0.16%) 증가하였으며, 우리 사업소 공급량은 전년대비 20,394톤(0.26%) 증가하였으며, 동작․영등포구 공급량은 전년대비  47,297톤(1.20%) 증가하였음.

▢ 중블록별 일 공급량 현황(2. 17.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 5개 중블록(상도3,대방1,2,7,방배1)은 공급량이 감소하고 있으며, 6개 중블록(상도1,2,4,대방3,8,방배2)은 공급량이 증가 하였음.

○ 중블록별 일평균 공급량 비교

○ 공급량 일일( 2. 17.) 분석표(동작, 영등포구)

▢ 동작 영등포구 공급량 분석 및 대책

○ 전년대비 사업소 2월 일평균 공급량은 1,200톤(0.26%)증가하였고, 동작․영등포구 일평균공급량은 2,783톤(1.2%)증가되어 분석결과 전년도  2월 평균기온 0.5°이며 금년 2월 평균기온 0.2°로 평년 기온유지에 따라 공급량이 안정화 되어가고 있으나, 공급량이 현저하게 증가한 대방3중블록은 신길동 329-94 래미안영등포 프레비뉴 아파트(949세대) 입주에 따른 사용량 증가로 추정되며 , 아울러 경계밸브, 퇴수변 점검 등 누수탐지를 강화하여 관로  점검이 필요함.

따로붙임 :	*********************

******************* 끝.