길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3719

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	02/25 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/18(목)	2/19(금)	2/20(토)	2/21(일)	2/22(월)	2/23(화)	2/24(수)	계
2015년	106,830	93,945	86,760	108,299	103,940	95,452	102,593	697,819
2016년	79,968	80,565	85,876	86,199	93,069	69,004	87,661	582,342
증 ․ 감	-26,862	-13,380	-884	-22,100	-10,871	-26,448	-14,932	-115,477

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.11~2.17)	금주 공급(㎥) (2.18~2.24)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
587,048	582,342	-4,706	-0.80

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -4,706㎥(0.80% 감소)

- `16.2월 현재 전년 대비 공급량 :–1,070,457㎥(감소)

- 특이사항없음