문서번호	시설관리과-4762
결재일자	2016.2.25.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
전동근	고신석	代고신석	02/25 전영석
협 조
	기전팀장		오준식
	주무관		권승계

동작·영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2016. 2. 18.)

2016.  2.

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 2. 18.)

▢ 전년 대비 일 공급량 비교

구 분	일평균공급량(톤)		전년대비
	`15년 2월	`16년 2월	증감량(톤)	증감율(%)
서울시	3,027,329	3,035,719	8,390	0.28
사 업 소	461,924	463,637	1,713	0.37
동작,영등포구	230,945	234,197	3,252	1.41

※ 서울시 생산량 누계는 전년대비 151,012톤(0.28%) 증가하였으며, 우리 사업소 공급량은 전년대비 30,847톤(0.37%) 증가하였으며, 동작․영등포구 공급량은 전년대비  58,550톤(1.41%) 증가하였음.

▢ 중블록별 일 공급량 현황(2. 18.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 5개 중블록(상도3,대방1,2,7,방배1)은 공급량이 감소하고 있으며, 6개 중블록(상도1,2,4,대방3,8,방배2)은 공급량이 증가 하였음.

○ 중블록별 일평균 공급량 비교

○ 공급량 일일( 2. 18.) 분석표(동작, 영등포구)

▢ 동작 영등포구 공급량 분석 및 대책

○ 전년대비 사업소 2월 일평균 공급량은 1,713톤(0.37%)증가하였고, 동작․영등포구 일평균공급량은 3,252톤(1.41%)증가되어 분석결과 전년도  2월 평균기온 0.5°이며 금년 2월 평균기온 0.4°로 평년 기온유지에 따라 공급량이 안정화 되어가고 있으며, 공급량이 현저하게 증가한 대방3중블록은 신길동 329-94 래미안 영등포 프레비뉴 아파트(949세대) 입주 및 605수전 증가에 따른 사용량 증가로 추정되며 아울러 동블록에 경계밸브, 퇴수변 점검 등 누수탐지를 강화하여 관로점검이 필요함. 또한 대방2중블록은 773수전 증가하였음.

따로붙임 :	*********************

******************* 끝.