	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화기 표지 부착 높이 개선 결과 보고

1. 관련문서

가. 예방과-612(2016.1.8.)호 “소화기 표지 부착높이 개선 추진 계획”

나. 예방과-19346(2015.10.30.)호 “2015년 겨울철 소방안전대책 추진 계획”

2. 화재 발생 시 누구나 쉽고 빠르게 소화기를 사용할 수 있는 환경을 조성하고자 추진한 판매시설 등 소화기 표지 부착 높이 개선 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 현대백화점 천호점, 홈플러스 강동점(판매시설), 강동성심병원(의료시설)

나. 기 간 : 2015. 11. ~

다. 방 법 : 유선 및 공한문 전달, 방문 독려 추진

라. 추진내용 : 소화기 표지 부착높이 상향 및 평면형 위치표지를 입체형 소화기 위치 표지로 변경 등

붙임  소화기 표지 부착 높이 개선 사진 1부.  끝.

★담당자	박종태		예방팀장	배미순		예방과장	02/25 김주호
협조자
시행	예방과-4130	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)472-0119	/전송	02)471-2175	/	chong09@seoul.go.kr	/	대시민공개