함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 급수학교 개학 직전 청소 등 위생관리협조요청

1. 상수도 발전에 협조해주시는 귀 학교의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서는 저수조 급수학교의 음용환경 개선을위해, 개학 직전

청소실시, 개학직전 수질검사, 저수조 위생관리 실태점검을 실시하고 있습니다.

3. 2016년 겨울.여름방학 개학 직전후 저수조청소, 저수조수위조절 및 직결급수전환 등을 통해 학교 급수 음용환경이 개선되도록 협조하여 주시기 바랍니다.

- 학교 음용환경 강화내용 -

○ 학교 개학 직전 후 저수조청소

- 상반기(2~3월), 하반기(8~9월)저수조 청소, 먹는물수질검사기관 수질금사(년1회이상)

○ 직결음수대 미설치된 저수조 급수학교 수질검사실시

- 수도사업소 수질팀에서 개학 전 수질검사(5개항목)실시예정.

○ 저수조 수위조절 및 직결급수전환시

- 수돗물 사용량과 위생을 감안하여 저수조 적정 체류시간 이내에 사용토록 수의조절.

	강남수도사업소장
수신자	서울반포초등학교장,서울방일초등학교장,서울이수초등학교장,서울방배초등학교장,서울서초초등학교장,서울우암초등학교장,서울언남초등학교장,서울매헌초등학교장,서울원명초등학교장,서울원촌초등학교장,서울우솔초등학교장,서울방현초등학교장,언남중학교장,영동중학교장,서초중학교장,세화여자중학교장,원촌중학교장,동덕여자중학교장,양재고등학교장,서초고등학교장,서울고등학교장,언남고등학교장,세화고등학교장
주무관	이재윤		시설관리과장	02/25 박희철
협조자
시행	시설관리과-4346	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-4903	/전송	3146-4939	/	leeyoun5659@seoul.go.kr	/	대시민공개